兽药哺乳动物精原细胞染色体畸变试验技术指导原则

一、概述

（一）目的

哺乳动物精原细胞染色体畸变试验是一种通过检测受试物引起动物（通常是啮齿类动物）精原细胞染色体结构畸变的能力以评价受试物对雄性生殖细胞的致突变性的方法。在试验动物通过适当的途径接触受试物一定时间后，用中期分裂相阻断剂（如秋水仙素或秋水仙碱）处理，随后处死、取材，经低渗、固定、软化及染色后制备精原细胞染色体标本，在显微镜下观察中期分裂相细胞，分析精原细胞染色体畸变。

如果有证据表明受试物或其活性代谢产物在睾丸中无法达到足够的暴露量，则不适合使用本方法。本方法不适用于检测染色体数目畸变。

为了确保兽药哺乳动物精原细胞染色体畸变试验结果的真实性、可靠性和可追溯性，根据新兽药研究的规律，结合国内兽药毒理学评价的实际情况制定了本指导原则。对偏离本指导原则的试验研究，申请人应进行解释说明。

（二）适用范围

本指导原则适用于兽用化学药物、兽用中药和兽用天然药物。消毒剂参考使用。

二、基本原则

（一）实验管理

兽药哺乳动物精原细胞染色体畸变试验须执行《兽药非临床研究质量管理规范》或《药物非临床研究质量管理规范》。

（二）具体问题具体分析

兽药哺乳动物精原细胞染色体畸变试验的设计，应在对受试物认知的基础上，遵循“具体问题具体分析”的原则。应根据受试物的结构特点、理化性质、已有的药理毒理研究信息、适应证和适用靶动物特点、临床用药方案等选择合理的试验方法，设计适宜的试验方案，并综合上述信息对试验结果进行全面分析评价。

三、试验设计

（一）实验动物

1.动物选择

该试验通常采用健康/性成熟雄性小鼠，给药起始年龄建议为8～12周龄。若采用其他雄性哺乳动物，需提供相应的科学依据。应从有实验动物资质证明的饲养单位购买。如果没有资质证明，动物应来源清楚，饲养规范。

试验开始时，动物体重的差异应不超过平均体重的±20%。

2.动物数量

每组每个采样时间点至少包括5只可用于分析的动物。

3.动物管理

实验动物分别进行标记编号和称重，随机分组。

试验前，应进行检疫观察，环境适应期至少为5天。

饲养条件应符合现行国家标准要求。同一处理组的动物应一起笼养（每笼不超过5只）。若动物单只饲养须有充分的科学依据。笼子的安放应随机安排，尽可能减小位置造成的影响。避免阳性对照物和受试物之间交叉污染。

（二）受试物

化学药物：受试物应采用工艺相对稳定、纯度和杂质含量能反映临床试验拟用样品和/或上市样品质量和安全性的样品。应注明受试物名称、来源、批号、生产日期、含量（或规格）、保存条件、有效期及配制方法等，并提供质量检验报告。试验中所用溶媒和/或辅料应标明名称、标准、批号、有效期、规格和生产单位等，并符合试验要求。

中药、天然药物：受试物应采用能充分代表临床试验拟用样品和/或上市样品质量和安全性的样品。应采用工艺路线及关键工艺参数确定后的工艺制备，一般应为中试或中试以上规模的样品，否则应有充分的理由。应注明受试物的名称、来源、批号、生产日期、含量（或规格）、保存条件、有效期及配制方法等，并提供质量检验报告。由于中药的特殊性，建议现用现配，否则应提供数据支持配制后受试物的质量稳定性及均匀性。如果由于给药容量或给药方法限制，可采用原料药进行试验。试验中所用溶媒和/或辅料应标明名称、标准、批号、有效期、规格及生产单位。

在药物研发的过程中，若受试物的工艺发生变化可能影响其安全性的，应进行相应的安全性研究。

化学药物试验过程中应进行受试物样品分析，并提供样品分析报告。成分基本清楚的中药、天然药物也应进行受试物样品分析。

（三）试验分组

试验应同时设置受试物组、阳性对照组和阴性对照组（溶剂对照和/或空白对照）。

1.受试物组

至少应设置3个剂量组。

根据相关毒性试验或预试验的结果确定高剂量，最高剂量之下的其他剂量一般剂量间距为约2～3倍，对于具有血液或骨髓毒性的受试物，应在具有严重红细胞系毒性（如具有明显的嗜多染红细胞或网织红细胞抑制）的高剂量之下、间距不超过约2倍。例如，如果受试物具有毒性，最高剂量组原则上为动物出现严重中毒表现和/或个别动物出现死亡的剂量，一般可取1/2 LD50，低剂量组应不表现出毒性，分别可取1/4 LD50和1/8 LD50作为中、低剂量。急性毒性试验给予受试物最大剂量（最大使用浓度和最大灌胃容量）动物无死亡而求不出LD50，单次给药推荐的最高剂量为2000mg/kg/天。

为更充分地研究剂量-反应曲线的形状可能需要增加剂量组。

2.阳性对照组

采用已知的阳性诱变剂替代受试物。推荐的阳性诱变剂包括环磷酰胺（一水合物）、环己胺、丝裂霉素C、单聚丙烯酰胺、亚乙基蜜胺。阳性对照物的剂量水平应预期在体内产生高于本底值的精原细胞或精母细胞染色体结构畸变，且增高程度能达到可检出的水平，又不使阅片者立即发现其为阳性对照组样本。

3.溶剂对照组

仅含和受试物组相同的溶剂，不含受试物。

4.空白对照组

如果现有资料不能证实溶剂不具有致突变性，还应设空白对照。

（四）给药方案

一般采用灌胃（或注射）给药。通常单次给药（或一日内分两次给药，给药间隔最好为4h～6h）。采用其他给药方式需提供科学依据。

（五）采样

采样前，经腹腔注射适量的中期分裂相阻断剂（如秋水仙素或秋水仙碱），对于小鼠和大鼠，通常在采样前3h～5h。

如果采用单次给药，高剂量组应于末次给药后的第24h和第48h采样，中、低剂量组均在末次给药后24h采样。根据需要可以采用其他采样时间，但需提供科学依据，如当受试物能产生S期独立效应时，较早的采样时间可能是合适的。

（六）观察指标

1.临床观察

每天至少进行一次一般临床观察并记录临床表现，最好在每天的同一时间进行。在给药期间，每天观察实验动物的发病和死亡情况。

2.细胞分析

动物处死后迅速取出睾丸，获取精原细胞，制片、染色后，阅片分析。

每只动物至少计数100个中期分裂相细胞，每个剂量组至少观察500个中期分裂相，以测定染色体结构畸变细胞的百分率（即染色体结构畸变率）。若阴性对照历史数据库的染色体结构畸变率背景值低于1%时，需要计数更多的分裂中期相细胞，若观察到的畸变细胞数量较多时，可以减少观察的细胞数。染色单体型畸变与染色体型畸变应分别记录并记录亚型（断裂、交换）。裂隙应单独记录，但不计入畸变率中。同时应单独记录多倍体和内复制等数目畸变，但不计入畸变率中。主要观察项目见“附录”。

（七）结果分析及评价

结果中应描述各剂量组的毒性大小，包括一般症状、死亡情况等。主要评价指标为染色体结构畸变率。可用二项分布或其他适当的统计学方法对所得试验数据进行统计学分析。

应以表格形式列出每只动物数据，包括一般症状、死亡情况、观察的细胞数、含有结构畸变染色体的细胞数、染色体结构畸变率、不同类型染色体畸变数及其频率等。多倍体和内复制等数目畸变、裂隙应单独记录，不计入总的畸变率中。多倍体数目的增加提示受试物可能会抑制有丝分裂或诱导染色体数目畸变。出现染色体内复制的细胞数增多提示受试物可能会影响细胞周期。同时，提供本实验室历史性的阴性对照和阳性对照资料，包括范围、均值、标准差、95%置信区间、样品数和时间等。

在阴性对照数据与文献报道及本实验室的历史对照数据（如有）一致，阳性对照与文献报道或本实验室的历史对照数据一致（如有）且较阴性对照染色体结构畸变率显著升高前提下，若同时满足以下情况可判定为阳性结果，若均不满足则判定为阴性结果：

（1）与阴性对照相比，受试物至少一个剂量组染色体结构畸变率显著升高；

（2）该增加在至少一个采样点具有剂量依赖性；

（3）受试物组染色体结构畸变率在文献报道及本实验室的阴性对照数据范围之外。

明显的阳性或阴性结果通常不需要重复试验。如果结果不是明显的阳性或阴性，需要分析更多的细胞或者改变试验条件进行重复试验。

四、试验报告

按照兽药GLP要求撰写试验报告。

五、附录

染色体结构异常和数目异常种类及特征描述

| 染色体数目异常 |  | 染色体结构异常 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 特征描述 | 种类 | 特征描述 |
| 多倍体 | 染色体超过二倍体的整倍性改变，如三倍体和四倍体 | 断裂 | 染色体或染色单体上存在的狭窄非染色区域，其宽度大于染色单体的宽度 |
| 非整倍体 | 染色体非整倍性改变，丢失或增加一条或多条染色体 | 裂隙 | 染色体或染色单体上存在的狭窄非染色区域，其宽度小于染色单体的宽度 |
| 内复制 | 包膜内特殊形式的多倍化现象 | 微小体 | 由染色体臂内断裂形成的微小断片，成圆点状 |
|  |  | 着丝粒环 | 染色体臂断裂后，由带着丝粒节段两端连接而成的环，常伴有一对无着丝粒断片 |
|  |  | 无着丝粒环 | 染色体臂断裂后，由无着丝粒节段的断片连接而成的环 |
|  |  | 单体互换 | 可形成三辐体（三条臂构型）、四辐体（四条臂构型）或其它形状的构型 |
|  |  | 双微小体 | 成对的染色质小体 |
|  |  | 非特定性型变化 | 如粉碎化、着丝点细长化、粘着等 |

六、术语

精原细胞（Spermatogonium）：雄性哺乳动物曲细精管上皮中能经过多次有丝分裂增殖并经减数分裂产生精母细胞的干细胞，为原始的雄性生殖细胞。具有与体细胞相同的染色体数目。

染色体型畸变（Chromosome-type aberration）：染色体结构损伤，表现为在两个染色单体的相同位点均出现断裂或断裂重组的改变。

染色单体型畸变（Chromatid-type aberration）：染色体结构损伤，表现为染色单体断裂或染色单体断裂重组的损伤。

染色体数目畸变（Numerical-type aberration）：哺乳动物细胞染色体数目的改变。

着丝粒（Centromere/kinetochore）：在细胞分裂期染色体与纺锤体纤维连接的区域，以使子染色体有序移动到子细胞两极。

七、参考文献

1. 国家药品监督管理局药品审评中心. 药物遗传毒性研究技术指导原则[S]. 2018.

2. OECD. Guideline for the testing of chemicals No.483: Mammalian spermatogonial chromosomal aberration test. 2016.

3. 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 食品安全国家标准 小鼠精原细胞或精母细胞染色体畸变试验: GB 15193.8-2014[S]. 2015.

5. VICH GL23 (R). Studies to evaluate the safety of residues of veterinary drugs in human food: genotoxicity testing. 2015.

6. VICH GL23 (R2). Studies to evaluate the safety of residues of veterinary drugs in human food: genotoxicity testing (draft guidelines). 2024.